## 工作表1
分类 | 型号 | 价格范围 | 推荐理由 | 分水岭 | 高配 | 价格范围 | 推荐理由 | 推荐者ID | 欢迎更新
示波器 | 鼎阳SDS2074 | 6500 | 输入噪声小，可以破解到500m | 此列不填
| DS1102Z | 1900-3300 | 性价比高，高刷新率，提供串行总线触发和接码
| loto电脑手机示波器OSCA02F | 590-1300 | 支持电脑/安卓手机/平板，示波器+信号源+逻辑分析+隔离差分+频谱+无纸记录+emc检测
| 泰克TBS1102X | 2900-3900 | 价格波动的原因是看活动，618买的时候是2900。这是泰克出的中国百万工程师纪念款
| 普源DS7014（破解1GHz） | 18000 | 10Gsps采样，最低配带宽100M可软件破解至1G
| osch02 | 1000-2000 | 软件很强大，可pk PICO
| 是德DSOX1204G | 10000左右 | 带20Mhz信号发生器 串行解码软件全开
| MSO7024 | 38800+9980 | 硬件系统研发配套（七合一）存储深度已开至500M
| MSO5000系列 | 20000-40000 | 性价比高
| 普源1102z | 1200-1500 | 2通道，最基础的入门示波器，自用还可以
| 普源1054Z | 2000 | 便宜，一般商家都自带破解，破解后算是最便宜4通道100M示波器了吧，入门神机
| 普源DS1104Z Plus | 3999 | 4通道，24M存储深度，可同时测量模拟和数字信号
| 韩泰DSO2D15(150M带信号源） | 1200 | 存储深度8M，自带信号发生器，还支持iic can协议解析
| 横河DLM3000系列 | 20000-30000 | 适宜公费出资购买，就是好用，占地面积小，屏幕大，该有的功能都有
万用表 | UNI-T UT203 | 135.9 | 性价比高 功能丰富
| 优利德 u17e | 1080 | 四位半精度验证OK
| 福禄克17B+ | 700 | 耐用，测量数据准确
| 胜利890H | 140 | 功能丰富，精度足够，断电后可一键唤醒
| 优利德UT33D+ | 68 | 简单易用，测量准确，性价比高
| 福禄克15b+ | 275 | 测量速度快，屏幕大，有背光灯，可夜间读数
| 福禄克8845A | 8500左右 | 六位半分辨率 精准
| 福禄克f289c | 4693 | 计数大，精度高，性价比高
| 胜利VC97 | 143 | 自动档位，不用区分20 200 2k的电阻档位，还带测温度线
| 众仪ZT219 | 160 | 四位半精度，性价比高，曾与34461A比较过电流与电压量测，相差不多
| 优利德UT71C | 1092 | 四位半精度，数据储存100组，可量4-20mA ,可量AC+DC ,USB数据传输
| 安捷伦34401A | 3000以上 | 高精度万用表，价格昂贵，适合精度要求高者 |  |  |  |  | @此刻.
| 台式万用表FLUKE8842A | 二手600 | 直流5位半，电阻数字电桥，缺点设备为80年代美国舶来品，数据采集需要IEEE转接卡，无法买到。
电源 | 优利德开关电源UNI-T UTP1306S | 378 | 电流电压可调，有过流过压保护，输出功率大，个小轻便，便于携带调试，性价比高，质量好。
| 自制改明纬电源 | 70 | 简单易用，成本低廉
| UTP3305-II型 | 1296 | 精度好，可调范围大，性价比高。
| DP831A | 5880 | 30V/2A并联-30V/2A、独立8V/5A
| dh1766系列 | 2000-5000 | 三通道可机内串并联，输出稳定
| ZXD2400通信电源 | 435 | 50V 50A电压电流可调
| 优利德开关电源UNI-T UTP1306S | 1000 | 体积小，限流数控，电压可到60V,输出稳定
| 艾德克斯 IT6720 | 1250 | 60 V 5A 100W,小巧的桌面电源
焊台 | T12 | 140 | 升温6-8秒，价格不贵，铝外壳
| TS100 | 299-359 | 65W，便携式首选推荐
| 白光SBK936B | 100-190 | 自用的，价格比较亲民，用起来比较顺手
| 快克858D风枪 | 400 | 公司的，升温快，简单易用
| 快克203H | 1200 | 研发用习惯了
| 荣邦936恒温烙铁 | 34 | 恒温快速升温，单笔带线
| 鹿仙子 200-500w恒温加热台 | 15-55 | 便宜,升温速度快.缺点无温控
| A-BF 936焊台 | 98 | 便宜，升温快，不锈钢发热芯，比936A的陶瓷发热芯好用
| 威尔weller wsd71 | 568-698 | 可靠性高，温度稳定
电桥 | 同惠，TL2812D |  | 测量电阻电容电感，简单易用。
| 许老师RLC套件 | 100 | 校准后精度能达到1%
电子负载 | ITECH | 2000 | 设置方便，价格实惠，质量可靠
信号发生器 | DDS（9854/9599） | 200-300 | 电赛常用模块，体积小，价格相对便宜。
| RIGOL-DG4000 |  | 实验室常用
| rigol-dg811 | 1200 | 看纸面参数一般，但是可以破解到50M和双通道
频谱分析仪 | keysight-N9030A |  | 上探至毫米波频段，无与伦比的5G开发体验
下面继续补充其他仪器
采集卡 | NI 6251 | 3000RMB
多用途开源采集卡 | 火龙果 | 4000RMB | 可做逻辑分析，采集，示波器，矢量分析，锁相放大器，频率分析仪
逻辑分析仪 | DSLogic | 300 | U2Basic改线到plus.协议支持丰富
| Kingst数字信号逻辑分析仪 | 500 | 支持多种协议 |  |  |  | 好用，硅胶很舒服
USB电压电流表 | YZX Studio ZY1276 | 250 | 彩色大屏，支持协议丰富 补充：还能通过协议诱骗做简单的可调电源
网分
信号发生器 | DG4000系列 |  | DG4000系列屏幕最大，看着最直观，可以产生谐波
螺丝刀 | 小米 wiha手动 | 89
| WOWSTICK | 150
| NANCH南旗 | 113 | 小巧，硬度高
| 博世Go2（电动） |  | 带扭力调节，相对较小，不易拧坏螺丝
高低温
振动
静电枪
镊子 | 犀牛 TS-SS | 14 | 特尖特细 硬度高 自用已有4年 非普通镊子可比
螺丝刀套件
剥线钳 | 犀牛 RS-2 | 42 | 可剥0.2-0.8的电子线 非常耐用
压线钳 | 德聪 | 95 | 1.25 1.5 2.0 2.54标准压接 主要用于杜邦线 等端子压接 普通杜邦线不耐用
电压基准 | 浩祺电子 | 80 | AD584核心 2.500 5.000 7.500 10.000四挡基准电压显示
助焊剂 | 维修佬 |  | 示波器、信号发生器、逻辑分析仪等集一身
组合仪器 | ANOLOG DISCOVERY | 1000
烙铁头复活膏 | 维修佬 |  | 好用，便宜